## Величина резервируемой мощности
Инфоромация о величине резервируемой максимальной мощности
По состоянию на: | Всего, кВт | в том числе по уровням мощности
|  | ВН | СН I | CH II | HH
31.12.2013г. | 199 | - | - | 199 | -
31.12.2014г. | 18.24 | - | 1.295 | 16.945 | -
31.12.2015г. | 6.064 | - | 0 | 6.064 | -
31,12,2016г. | 8.615 | - | 0 | 6.512 | 2.103
за 2017год | 8.008 | - | 0 | 6.112 | 1.896

## Реестр ТП
| фидер | Муниципальное образование | Населенный пункт | Сетевой район | Номер ТП,РТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способнаость с учетом критерия (п-1), МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединненых потребителей,МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТР и поданных заявок на ТП, МВА | год
СНТ "Атмосфера" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 18 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Балтиец-1" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 1-1 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Балтиец-2" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 21 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
ООО "Беркут" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 12 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Буревестник" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 6 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Веретено" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 22 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
ООО "Виктан" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № б/н 10/0,4 кВ 0 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
СНТ "НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева! | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 6 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Гидростроитель" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 7 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Дизелист" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 14 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Дружба" (Адм) | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 15 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Железнодорожник" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 19 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заря" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 28 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Знамя" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 2 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Игрушка" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 3 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Импульс" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 16 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Испытатель" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 15 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Корабел" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 4 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Краностроитель" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 26 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Кронштадтец" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 12 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Лесное" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 2 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Лесное-17" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 5 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНт "ЛИСИ" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 18 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Метро-1" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 1 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Металлург" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 17 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Металлист" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 22 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНС массива Мшинская | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская, | Лужский РЭС | КТП № б/н 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Нева" (Адм) | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 27 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Нева" (Н) | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 7 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Невское" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 2 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Обуховец-1" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 9 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Обуховец-2" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 10 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Озон" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 3 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Первомайская Заря" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 20 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Причал" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 10 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Прогресс" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 8 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Прогресс" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 9 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Пролетарец" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 3 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Радуга-1" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Радуга-1" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 6 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Рассвет-1" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 23 10/0,4 кВ 320 кВа | 0.32 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Рассвет-1" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 24 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Рассвет-2" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 29 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Равенство" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 13 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Разинец" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 11 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Ручей" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 14 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Самсон" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 13 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Самсон" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 11 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Сигнал-2" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 11 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Советская Звезда" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 25 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Соколовское" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 18 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Солнечное" | 405-06 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 1 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Спектр" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 5 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Старт" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 7 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Строитель" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 20 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
СНТ "Строитель-2" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 4 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Тельмановц" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 15 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Технолог" | 538 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 9 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2012
СНТ " Якорь" | 405-01 | МО "Мшинское сельское поселение" | пос. Мшинская | Лужский РЭС | КТП № 19 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2012
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 7 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 6 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 9 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 8 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПН № 3 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 1 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 4 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 2 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 5 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 22 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 10 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 11 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 15 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 16 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 17 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 18 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 12 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 14 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 19 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 20 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 23 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 21 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз "Красницы | ПС-322, ф.5 | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП № 13 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Васюченко Владислав Олегович | ПС -1 "Восточная" ф. 1-04 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, с. Павлово | Всеволожский РЭС | ТП № 2824 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заозерное" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-606 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 539 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заозерное" | ПС-503 ф. 503-546 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 545 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заозерное" | ПС-503 ф. 503-546 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 546 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заозерное" | ПС-503 ф. 503-546 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 547 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Заозерное" | ПС-503 ф. 503-546 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 564 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
ООО "Индастриал Дизайн Инжиниринг" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-508 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, микрорайон Сертолово-1, | Всеволожский РЭС | СТП № 9592 10/0,4 кВ 40 кВа | 0.04 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Ручьи" | ПС "Перовская ф. 12 | МО "Выборгский район" | Выборгский район, п. Верхнее Черкасово | Выборгский РЭС | КТП № 527 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
ДНП "Медное Озеро 3" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-606 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, пгт. Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 8290 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2015
ДНП "Медное Озеро 3" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-606 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, пгт. Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 9538 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
ДНП "Медное Озеро 3" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-606 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, пгт. Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 9537 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 370 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 570 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 409 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 408 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 486 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 399 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 438 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Новая Ропша" | ПС -191 ф. 191-11 | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское пос. п. Ропша | Ломоносовский РЭС | ТП № 8290 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Сарженка-3" | ПС-365 "Лупполово" ф. 607-11 | МО "Юкковское сельское поселение" | Всеволожский район, Юкковская волость, д. Сарженка | Всеволожский РЭС | ТП № 34 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Сидоров Игорь Анатольевич, Лебедев Кирилл Вадимович | ПС "Рябовское"-Ряб.ф. 03 | МО "Приморское городское поселение" | Выборгский район, п. Малышево | Выборгский РЭС | ТП № 578 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Сойкино" | ПС "Гидроприбор" ф.12 | МО "Пениковское сельское поселение" | Ломоносовский райо, д. Сойкино | Ломоносовский РЭС | ТП № 895 6/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
Федоров Герман Георгиевич | ПС -01 "Восточная" ф. 01-04 | МО "Заневское городское поселение" | Всеволожский район, Заневское сп. Новосергиевка | Всеволожский РЭС | ТП № 2741 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Щит" | ПС-633 Ладожское озеро ф. 633-05 | МО "Рахьинское городское поселение" | Всеволожский район, п. Борисова Грива, | Всеволожский РЭС | ТП № 2356 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Хрустальное" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 1 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Хрустальное" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | СТП № б/н 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Хрустальное" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | КТП № 7 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Хрустальное" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | СТП № 10 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Хрустальное" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Токсовское городское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | СТП № 11 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
ООО "АТТИС" | ПС "Ильинка" ф. 525-415 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, Красная горка | Всеволожский РЭС | ТП № 2591 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
ООО "АТТИС" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 2592 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
ООО "АТТИС" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 2593 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
ООО "АТТИС" | ПС-628, ф. 528-01 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Ново-Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 2594 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС 14-ф. 14-10 | МО "Сланцевское городское поселение" | г. Сланцы | Всеволожский РЭС | ТП № 39Б 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ВЛ-10кВ № 9-02 "Тихвин-Петрол" | МО "Самойловское сельское поселение" | Бокситогорский район, Самойловское сп. в районе д. Чудцы | Бокситогорский РЭС | ТП № 160 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС-Тельмана ф. 715-08-Л РТП-1350, ф. 528-01 | МО "Тельмановское сельское поселение" | Тосненский район, д. Ям Ижора | Пригородные РЭС | ТП № 1437 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС "Манушкино, ф. 244-08 | МО "Разметелевское сельское поселение" | Всеволожский район, Разметелевская волость, в р-не д. Озерки | Всеволожский РЭС | ТП № 2270 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС-166-ф. 166-02 | МО "Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | г. Приозерск | Приозерский РЭС | ТП № 667 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС35/6кВ № 607 Касимово ф. 607, ф. 528-01 | МО "Агалатовское сельское поселение" | п. Агалатово | Оборонэнерго | ТП № 40 6/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС-158, ф. 158-07 | МО "Красносельское сельское поселение" | Выборгский район, п. Кирпичное | Выборгский РЭС | ТП № 555 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ф. 9-04 | МО "Волосовский муниципальный район" | Волосовский район | Лужский район электрических сетей | ТП № 8139 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.63 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ф.№ 6 ВЛЗ -10кВ | МО "Токсовское городское поселение" | п. Токсово | Всеволожское предприятие электрических сетей | РТП № 601 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС 42 ф. 2 | МО "Гатчинское городское поселение" | Гатчинский район, д. Пижма | Гатчинский район электрических сетей | ТП № 63 6/0,4 кВ 63 кВа | 0.63 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС 35/10кВ "Саперная" ф. 1 | МО "Громовское сельское поселение" | Приозерский район, д. Варшко | Сосоновский рэс | ТП № 959 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС № 32 Доможирово" ф. 32-02 | МО "Доможи́ровское сельское поселе́ние" | Лодейнопольский район, Доможировская волость, в. Доможирово | Лодейнопольский РЭС | ТП № 2-5 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ВЛ 10кВ л. 10-13 | МО "Город Ивангород" | г. Ивангород | Кингисеппский район электрических сетей | ТП № 720 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад" | ПС 224 (ПС 42 резерв), ф. 42-34 | МО "Гатчинское городское поселение" | г. Гатчина | Гатчинский район электрических сетей | ТП № 214 6/0,4 кВ 1260 кВа | 1.26 | 0 | 0 | 2014
Кухта Юрий Анатольевич | ПС Токаревская ф. Ткр-03 | МО "Советское ГП" | Выборгский район, пос. Черничное | Выборгский РЭС | СТП № 658 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.025 | 0 | 0 | 2015
ООО "АКУ" | ПС-89 Парнас-Коммунальная ф. 89-1211 | МО "Бугровское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Бугры | Всеволожский РЭС | ТП № 9391 10/0,4 кВ 250 кВа | 3.2 | 0 | 0 | 2015
Петров Михаил Михайлович | ф. 318-12 | МО "Гончаровское сельское поселение" | Выборгский район, пос. Гвардейское | Выборгский РЭС | ТП № 411 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2012
Самохвалов Михаил Валерьевич | ПС Калининская ф К-22 | МО "Выборгский район" | г. Выборг | Выборгский РЭС | ТП № 548 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Здоровье" | ПС-732 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, массив Трубников бор | Тосненский РЭС | КТП № 12 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Климин Александр Николаевич | ПС-533, ф. 533-06 | МО "Каменногорское городское поселение" | Выборгский район, пос. Михалево | Выборгский РЭС | ТП № 627 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Метростроевец" | ПС-604 Осельки, ф.19 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, дер. Рохма | Всеволожский РЭС | КТП № 8369 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ "Здоровье -3" | ПС-345 ф. 345-02 | МО "Виллозское сельское поселение" | Ломоносовский район, СП Виллози | Ломоносовский РЭС | ТП № 6/0,4 кВ 500 кВа | 0.5 | 0 | 0 | 2013
ДНП " Вымпел" | ПС-257 Кронштадская ф. 1 | МО "Лопухинское сельское поселение" | Ломоносовский район, вблизи д. Никольское | Ломоносовский РЭС | ТП № 4529 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
ДНП " Вымпел" | ПС-257 Кронштадская ф. 1 | МО "Лопухинское сельское поселение" | Ломоносовский район, вблизи д. Никольское | Ломоносовский РЭС | ТП № 4530 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Балтиец-38" | ПС-537 Сертолово, ф. 537-403 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово" | Пригородные ЭС | ТП № 8413 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Балтиец-38" | ПС-537 Сертолово, ф. 537-403 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово" | Пригородные ЭС | ТП № 8748 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Выборжец-36 | ПС 503, ф. 546-576 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово", массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 578 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СНТ Красногорские покосы | ПС 412- ф. 5 | МО "Лебяженское городское поселение" | Ломоносовский район, Лебяжье | Ломоносовский РЭС | КТП № б/н 6/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ Красногорские покосы | ПС 412- ф. 5 | МО "Лебяженское городское поселение" | Ломоносовский район, Лебяжье | Ломоносовский РЭС | КТП № б/н 6/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
СНТ Красногорские покосы | ПС 412- ф. 5 | МО "Лебяженское городское поселение" | Ломоносовский район, Лебяжье | Ломоносовский РЭС | КТП № б/н 6/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Киврига Иван Георгиевич | ПС "Пехенец" л 538-09 | МО "Мшинское сельское поселение" | д. Владычкино | Лужский РЭС | СТП 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Дивное 2" | ПС-628 "Ново-Токсово"ф.628-208 | МО "Всеволожский муниципальный район" | Всеволожский район, пос. Новое Токсово | Всеволожский РЭС | ТП № 8493 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
ДНК "Ветеран-1" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-411 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово" | Всеволожский РЭС | ТП №8152 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
ДНК "Ветеран-1" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-411 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово" | Всеволожский РЭС | ТП № 8153 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
СНТ "ЭЛЕКТРОНМАШ" | ПС 345, ф. 345-09 | МО "Виллозское сельское поселение" | Ломоносовский район, д. Малое Карлино | Ломоносовский РЭС | ТП № 2202 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
СНТ "ЭЛЕКТРОНМАШ" | ПС 345, ф. 345-09 | МО "Виллозское сельское поселение" | Ломоносовский район, д. Малое Карлино | Ломоносовский РЭС | ТП № 2203 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
СПК "Васильевка" | ПС 127 "Дюны" | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово", массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 651 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
СПК "Васильевка" | ПС 127 "Дюны" | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово", массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 650 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
СПК "Васильевка" | ПС 127 "Дюны" | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово", массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 649 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2015
СПК "Васильевка" | ПС 127 "Дюны" | МО "Сертолово" | Всеволожский район, МО "Сертолово", массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 613 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2015
ООО "Дачное |  | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, Колтушская волость, п. Воейково | Всеволожский РЭС | ТП № 2 6/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
ООО "Дачное |  | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, Колтушская волость, п. Воейково | Всеволожский РЭС | ТП № 3 6/0,4 кВ 100 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
Качалов Николай Борисович | ПС "Приморская", ф. 2 | МО "Приморское сельское поселение" | Выборгский район, г. Приморск | Выборгский РЭС | КТПН-46 № 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
Кикштадт Инна Ивановна | ф. 294-06 | МО "Колтушское сельское поселение" | Всеволожский район, Колтушская волость, п. Воейково | Всеволожский РЭС | ТП-2052 № 6/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Пески" ЛМЗ | фид. 620-210 | МО "Запорожское сельское поселение" | Приозерский район, Запорожская волость, п. Пески | Приозерский РЭС | ТП № 8606 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
ПКС "Пчелка" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-606 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 9601 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2015
СНТ "Родник" | ПС 537 "Сертолово" ф. 537-403 | МО "Сертолово" | Всеволожский район, массив Мертуть | Всеволожский РЭС | ТП № 704 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 1 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 5 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 8 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 10 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 13 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 14 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 17 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 18 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 21 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2014
Союз СНТ "Трубников Бор" | ПС-732-05 | МО "Трубникоборское сельское поселение" | Тосненский район, д. Трубников Бор | Тосненский РЭС | КТП № 25 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2014
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8301 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8302 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8303 10/0,4 кВ 180 кВа | 0.18 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8304 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8305 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8306 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ Электроника | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8655 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0 | 2013
СНТ "Тройка" | ПС 604, ф. 604,13 | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, п. Верхние Осельки | Всеволожский РЭС | ТП № 8313 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0 | 2015
ТП 121 | ПС Прибыловская" Прб-08 | МО "Сельское поселение Глебычевское" | Выборгский район, п. Глебычево | Выборгский РЭС | ТП № 121 10/0,4 кВ 630 кВа | 0.63 | 0 | 0 | 2014
|  | МО "Советское городское поселение" | Выборгский район, п. Черничное | Выборгский РЭС | ТП № 658 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.025 | 0 | 0
|  | МО "Первомайское сельское поселение" | Выборгский район, п. Ленинское | Выборгский РЭС | ТП-609 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0
|  | МО "Гончаровское сельское поселение" | Выборгский район, п. Черкасово | Выборгский РЭС | ТП-680 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.025 | 0 | 0
|  | МО "Всеволожский муниципальный район" | Всеволожский район, массив Белоостров | Всеволожский РЭС | ТП-642 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0
|  | МО "Лесколовское сельское поселение" | Всеволожский район, массив Рохма | Всеволожский РЭС | ТП-9506 10/0,4 кВ 100 кВа | 0.1 | 0 | 0
|  | МО "Красноозёрное сельское поселение" | Приозерский район, пос. Красноозерное | Приозерский РЭС | ТП-837 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0
|  | МО "Ропшинское сельское поселение" | Ломоносовский район, Ропшинское, п. НоваяРопша | Ломоносовский РЭС | ТП-2096 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0
|  | МО "Ви́ллозское городско́е поселе́ние " | Ломоносовский район, Ропшинское,д. Малое Карлино | Ломоносовский РЭС | ТП-2245 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0
|  | МО "Ви́ллозское городско́е поселе́ние " | Ломоносовский район, Ропшинское,д. Малое Карлино | Ломоносовский РЭС | ТП-2246 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0
|  | МО "Сертолово" | Всеволожский район, г. Сертолово | Всеволожский РЭС | ТП № 602 10/0,4 кВ 630 кВа | 0.63 | 0 | 0
|  | МО "Сертолово" | Всеволожский район, г. Сертолово | Всеволожский РЭС | ТП № 603 10/0,4 кВ 800 кВа | 0.8 | 0 | 0
|  | МО "Сертолово" | Всеволожский район, г. Сертолово | Всеволожский РЭС | ТП № 604 10/0,4 кВ 800 кВа | 0.8 | 0 | 0
|  | МО "Приморское городское поселение" | Выборгский район, п. Мысовое | Выборгский РЭС | ТП № 956 10/0,4 кВ 250 кВа | 0.25 | 0 | 0
|  | МО "Каменного́рское городско́е поселе́ние" | Выборгский район, п. Михалево | Выборгский РЭС | ТП № 362 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.25 | 0 | 0
|  | МО "Гончаровское сельское поселение" | Выборгский район, п. Вещево | Выборгский РЭС | ТП № 862 10/0,4 кВ 63 кВа | 0.63 | 0 | 0
|  | МО "Гончаровское сельское поселение" | Выборгский район, п. Пальцево | Выборгский РЭС | ТП № 525 10/0,4 кВ 25 кВа | 0.25 | 0 | 0
|  | МО "Гончаровское сельское поселение" | Выборгский район, п. Пальцево | Выборгский РЭС | ТП № 420 10/0,4 кВ 40 кВа | 0.4 | 0 | 0
|  | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | МТП №1 10/0,4 кВ 160 кВа | 0.16 | 0 | 0
|  | МО "Сусанинское сельское поселение" | д. Красницы | Гатчинский РЭС | КТПн № 10 10/0,4 кВ 400 кВа | 0.4 | 0 | 0